Ausschreibungstext für Günthner Flexi-Raff Aufsatzelement

FLEXI 4.0 RAFF_400_160

Vormontiertes Element zum betriebsfertigen Einbau in ein Wandsystem

FLEXI 4.0 RAFF_400_160  Aufsatzraffstore-Fertigelement

Raffstoreschacht aussen 400mm tief, raumseitig geschlossen

| Raffstorekasten, bestehend aus Polystyrol - Hartschaum mit Spezialaufbau, innen und aussen mit XPS (Styrodur) als Putzträger, integrierte Aussteifungsplatte und Verbindungslaschen zur Befestigung mit dem Fenster, Kastenabschlussschiene aussen aus Aluminium - zum bauseitigen Aufstecken von Putzabschlussprofilen. Kastengröße (Breite x Höhe): …400………mm x ……160…….mm Schachttiefe Führungsschienensystem 2 teilig, 120mm tief, bestehend aus: - ALU Raffstore-Führungsschienen, inklusive Keder aus Kunststoff in den Standardfarben RAL 9016 / RAL 9006 / RAL 9007 / RAL 7016 oder EV1 eloxiert - ALU Grundprofil weiss oder anthrazit, Typ: GP_120 Antrieb inkl. Motorantrieb, Motorkabel im Kasten mit angeschlossenem Hirschmannstecker und dazugehöriger Steckerkupplung für bauseitigen Anschluß. Mehrpreis für Funkempfänger in gesonderter Position angeben Raffstorelamellen ankreuzen: ⃝ 60er, beidseitig umgebördelt ⃝ 60er, Flachlamelle X 80er, beidseitig umgebördelt ⃝ 80er, Flachlamelle ⃝ 70er, Abdunkelungslamelle, beidseitig gebördelt ⃝ 90er, Abdunkelungslamelle, beidseitig gebördelt Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion Elementhersteller: Fa. Josef Günthner GmbH & Co.KG 78628 Rottweil Tel. 0741/2660 www.guenthner.de |  |
| --- | --- |

Fensterabmessung:   Breite  _________mm  x   Höhe __________mm

Menge: ……….. Stk                                               EP: ………………      GP :  ..……………..

FLEXI insect   integriertes Insektenschutzrollo

Insektenschutzrollo zum Einbau in das FLEXI 4.0 Aufsatzelement

eingebaut in das Raffstoreführungsschienensystem (FLEXI FS C1_120), passend zum vorhandenen ALU–Grundprofil (FLEXI GP_120)

(Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr.3, 78628 Rottweil)

Fensterabmessung:   Breite  _________mm  x   Höhe __________mm

Menge: ……….. Stk                                               EP: ………………      GP :  ..……………..

to safe   Glasabsturzsicherung FLEXI TS,

bestehend aus VSG-Klar-Glas 16mm stark , aus 2 x TVG 8mm + 0,76mm Folie,

mit Aluminium U-Abdeckprofil für die obere Glaskante, in den Standardfarben weiss, RAL 9007 / 7016 oder EV1 eloxiert

eingebaut in Raffstoreführungsschienensystem (FLEXI FS C2_120),  passend zum vorhandenen ALU–Grundprofil (FLEXI GP_120)

mit allen notwendigen Zubehörteilen zur Befestigung,

max. Glasbreite 300cm bei FLEXI FS C2-120

(bei Raff-Schachttiefe 120mm und to safe nur 60er oder 70er Raffstorelamellen möglich)

(Lieferant: Fa. Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)

Glasbreite  _________mm  x  Glashöhe __________mm

Menge: ……….. Stk                                               EP: ………………      GP :  ..……………..